## 210212AR1R1
ANAL | Patrones_con_SW2020.ANL
RUN | 210212AR1R1.RUN
DATE | 17/02/2021
TIME | 12:38:33
OPER
COMM | Recalculate from Run210212AR1.RUN
TYPE | [7 empty] | Real |  |  | Real |  |  | Real |  |  | Real
CHAN | [7 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
METH | [7 empty] | NOT |  |  | Nitrito |  |  | Silicato |  |  | Fosfato
UNIT | [7 empty] | µmol/L |  |  | µmol/L |  |  | µmol/L |  |  | µmol/L
Base | [7 empty] | -7359 |  |  | -6507 |  |  | -5572 |  |  | -19760
Gain | [7 empty] | 37 |  |  | 318 |  |  | 75 |  |  | 168
FIT | [7 empty] | L |  |  | L |  |  | L |  |  | L
COEFF | [7 empty] | 0.9998 |  |  | 0.9997 |  |  | 0.9999 |  |  | 0.9993
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Calibrants 1 | Results 1 | AD Values | Calibrants 2 | Results 2 | AD Values | Calibrants 3 | Results 3 | AD Values | Calibrants 4 | Results 4 | AD Values
Primer | 1 | 1 | PRIM | 0 | 0 | 0 |  | 21.36 | 51947 |  | 1.82 | 49488 |  | 25.15 | 52143 |  | 1.78 | 47098
Null | 2 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.04 | 3465 |  | -0.01 | 3534 |  | 0.74 | 3529 |  | 0.06 | 2515
Null | 3 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3373 |  | -0.01 | 3653 |  | 0.63 | 3319 |  | 0.08 | 2945
Cal. | 4 | 2 | CALB | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 3508 | 0 | 0 | 3844 | 0.64 | 0.7 | 3453 | 0.08 | 0.08 | 2926
Null | 5 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3362 |  | -0.01 | 3606 |  | 0.63 | 3308 |  | 0.08 | 2913
Cal. | 6 | 3 | CALB | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 4.42 | 13405 | 0.37 | 0.38 | 13466 | 5.67 | 5.64 | 13297 | 0.42 | 0.41 | 11639
Null | 7 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.07 | 3513 |  | -0.01 | 3599 |  | 0.68 | 3409 |  | 0.07 | 2822
Cal. | 8 | 4 | CALB | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 8.84 | 23470 | 0.75 | 0.76 | 22922 | 10.7 | 10.74 | 23443 | 0.76 | 0.77 | 20728
Null | 9 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.11 | 3618 |  | -0.01 | 3595 |  | 0.67 | 3389 |  | 0.07 | 2797
Cal. | 10 | 5 | CALB | 0 | 0 | 0 | 13.18 | 13.21 | 33409 | 1.12 | 1.11 | 31708 | 15.73 | 15.65 | 33232 | 1.1 | 1.1 | 29519
Null | 11 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.18 | 3775 |  | -0.02 | 3517 |  | 0.7 | 3460 |  | 0.07 | 2701
Cal. | 12 | 6 | CALB | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 17.87 | 44006 | 1.49 | 1.52 | 41924 | 20.76 | 20.99 | 43858 | 1.44 | 1.48 | 39342
Null | 13 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.18 | 3774 |  | -0.01 | 3561 |  | 0.76 | 3577 |  | 0.06 | 2498
Cal. | 14 | 7 | CALB | 0 | 0 | 0 | 21.93 | 21.63 | 52563 | 1.87 | 1.85 | 50165 | 25.78 | 25.63 | 53095 | 1.78 | 1.74 | 45905
Null | 15 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.07 | 3529 |  | -0.01 | 3536 |  | 0.79 | 3645 |  | 0.06 | 2429
Baseline | 16 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 17 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | 3441 |  | -0.01 | 3734 |  | 0.65 | 3352 |  | 0.07 | 2760
Drift | 18 | 18 | DRIF | 0 | 0 | 0 |  | 21.96 | 53314 |  | 1.9 | 51434 |  | 25.7 | 53227 |  | 1.75 | 46198
Null | 19 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 3940 |  | -0.01 | 3558 |  | 0.76 | 3566 |  | 0.06 | 2418
Baseline | 20 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 21 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3326 |  | -0.01 | 3723 |  | 0.63 | 3311 |  | 0.08 | 3050
Recovery std NO2 (1 ) | 22 | 8 | REC | 0 | 1 | 1 |  | 10.51 | 27264 |  | 11.49 | 291685 |  | 0.76 | 3576 |  | 0.06 | 2521
Recovery std NO3 (1 ) | 23 | 9 | REC | 0 | 1 | 2 |  | 10.34 | 26884 |  | -0.05 | 2554 |  | 0.69 | 3440 |  | 0.06 | 2542
Null | 24 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.04 | 3446 |  | 0 | 3893 |  | 0.61 | 3277 |  | 0.08 | 2885
Baseline | 25 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 26 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.01 | 3394 |  | -0.01 | 3694 |  | 0.57 | 3202 |  | 0.08 | 2939
High cal 6 | 27 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 21.35 | 51927 |  | 1.88 | 51075 |  | 25.04 | 51921 |  | 1.74 | 46075
Low cal 2 | 28 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 4.48 | 13545 |  | 0.38 | 13366 |  | 5.68 | 13366 |  | 0.42 | 11754
Low cal 2 | 29 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 4.48 | 13543 |  | 0.38 | 13362 |  | 5.78 | 13567 |  | 0.41 | 11548
Null | 30 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.01 | 3377 |  | -0.01 | 3618 |  | 0.62 | 3292 |  | 0.08 | 3042
Baseline | 31 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 32 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.04 | 3458 |  | -0.01 | 3664 |  | 0.56 | 3184 |  | 0.08 | 3007
RMN LowCE | 33 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 0.09 | 3578 |  | 0.02 | 4506 |  | 0.1 | 2265 |  | 0.08 | 3005
RMN HighCG | 34 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 15.11 | 37720 |  | 0.46 | 15387 |  | 8.76 | 19513 |  | 1.01 | 27062
Null | 35 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 3730 |  | -0.01 | 3668 |  | 0.62 | 3300 |  | 0.08 | 2944
Baseline | 36 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 37 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | 3423 |  | -0.01 | 3679 |  | 0.58 | 3212 |  | 0.08 | 3130
Patrón 5 | 38 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 17.71 | 43647 |  | 1.54 | 42428 |  | 21.21 | 44305 |  | 1.44 | 38079
Null | 39 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.02 | 3419 |  | -0.02 | 3474 |  | 0.71 | 3471 |  | 0.07 | 2770
Baseline | 40 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 41 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.02 | 3402 |  | -0.01 | 3688 |  | 0.59 | 3231 |  | 0.08 | 2896
sw | 42 | 11 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 3.46 | 11233 |  | 0.01 | 4271 |  | 1.23 | 4503 |  | 0.38 | 10726
sw | 43 | 12 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 3.52 | 11359 |  | 0.01 | 4245 |  | 1.24 | 4529 |  | 0.38 | 10835
sw | 44 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 3.57 | 11478 |  | 0.01 | 4223 |  | 1.23 | 4519 |  | 0.4 | 11238
Null | 45 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | 3430 |  | -0.01 | 3673 |  | 0.62 | 3297 |  | 0.08 | 2970
Baseline | 46 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 47 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | 3441 |  | -0.01 | 3758 |  | 0.58 | 3217 |  | 0.08 | 2944
RADCOR_20130109_E2_C1_B1 | 48 | 23 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 4.69 | 14031 |  | 0.21 | 9151 |  | 3.06 | 8155 |  | 0.33 | 9473
RADCOR_20130109_E2_C1_B2 | 49 | 24 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 5.15 | 15085 |  | 0.18 | 8325 |  | 4.47 | 10955 |  | 0.31 | 8877
RADCOR_20130109_E2_C1_B3 | 50 | 25 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 3.85 | 12126 |  | 0.17 | 8257 |  | 2.47 | 6972 |  | 0.35 | 9951
RADCOR_20130109_E2_C1_B4 | 51 | 26 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 4.47 | 13529 |  | 0.19 | 8773 |  | 2.85 | 7735 |  | 0.35 | 9914
RADCOR_20130109_E2_C1_B5 | 52 | 27 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 3.28 | 10816 |  | 0.18 | 8340 |  | 1.91 | 5871 |  | 0.26 | 7781
RADCOR_20130109_E2_C1_B6 | 53 | 28 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 7.3 | 19969 |  | 0.25 | 10057 |  | 6.52 | 15045 |  | 0.31 | 8831
RADCOR_20130109_E2_C1_B7 | 54 | 29 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 3.89 | 12213 |  | 0.19 | 8721 |  | 2.03 | 6111 |  | 0.23 | 6951
Null | 55 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3373 |  | -0.01 | 3759 |  | 0.62 | 3301 |  | 0.09 | 3266
Baseline | 56 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 57 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | 3420 |  | -0.01 | 3657 |  | 0.58 | 3216 |  | 0.08 | 2905
RADCOR_20130109_E3C_C1_B8 | 58 | 30 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 4.19 | 12897 |  | 0.34 | 12498 |  | 4.3 | 10629 |  | 0.13 | 4327
RADCOR_20130109_E3C_C1_B9 | 59 | 31 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 4.17 | 12850 |  | 0.35 | 12589 |  | 4.31 | 10652 |  | 0.13 | 4209
RADCOR_20130109_E3C_C1_B10 | 60 | 32 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 4.28 | 13087 |  | 0.39 | 13654 |  | 4.21 | 10437 |  | 0.15 | 4768
RADCOR_20130109_E3C_C1_B11 | 61 | 33 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 5.09 | 14945 |  | 0.62 | 19405 |  | 3.83 | 9681 |  | 0.19 | 5852
RADCOR_20130109_E3C_C1_B12 | 62 | 34 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 4.3 | 13134 |  | 0.56 | 17894 |  | 3.02 | 8079 |  | 0.23 | 6764
RADCOR_20130109_E4_C1_B13 | 63 | 35 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 4.74 | 14150 |  | 0.49 | 16211 |  | 3.18 | 8391 |  | 0.18 | 5720
RADCOR_20130109_E4_C1_B14 | 64 | 36 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 5.46 | 15778 |  | 0.19 | 8723 |  | 2.79 | 7620 |  | 0.2 | 6228
Null | 65 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.07 | 3519 |  | -0.01 | 3716 |  | 0.73 | 3524 |  | 0.09 | 3185
Baseline | 66 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 67 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | -0.03 | 3297 |  | -0.01 | 3626 |  | 0.66 | 3386 |  | 0.07 | 2849
Coruña_Feb_3_5_12 | 68 | 37 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 5.54 | 15955 |  | 0.52 | 16833 |  | 3.98 | 9996 |  | 0.23 | 6774
Coruña_Feb_3_4_11 | 69 | 38 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 5.62 | 16136 |  | 0.53 | 17127 |  | 3.91 | 9857 |  | 0.32 | 9135
Coruña_Feb_3_3_10 | 70 | 39 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 5.22 | 15229 |  | 0.53 | 17269 |  | 3.52 | 9065 |  | 0.2 | 6203
Coruña_Feb_3_2_9 | 71 | 40 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 5.2 | 15178 |  | 0.49 | 16274 |  | 3.39 | 8819 |  | 0.16 | 5164
Coruña_Feb_3_1_8 | 72 | 41 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 5.22 | 15235 |  | 0.52 | 16909 |  | 3.47 | 8981 |  | 0.42 | 11689
Null | 73 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3325 |  | -0.01 | 3588 |  | 0.75 | 3558 |  | 0.09 | 3303
Baseline | 74 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 75 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3359 |  | -0.01 | 3679 |  | 0.63 | 3318 |  | 0.08 | 2959
Coruña_Feb_4_9_17 | 76 | 42 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 8.16 | 21920 |  | 0.47 | 15591 |  | 7.23 | 16467 |  | 0.28 | 8133
Coruña_Feb_4_7_16 | 77 | 43 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 8.58 | 22881 |  | 0.48 | 15941 |  | 7.55 | 17097 |  | 0.37 | 10593
Coruña_Feb_4_5_15 | 78 | 44 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 6.89 | 19027 |  | 0.5 | 16406 |  | 5.77 | 13549 |  | 0.24 | 7163
Coruña_Feb_4_3_14 | 79 | 45 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 5.95 | 16899 |  | 0.58 | 18364 |  | 4.38 | 10787 |  | 0.21 | 6350
Coruña Feb 4 1 13 | 80 | 46 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 6.76 | 18728 |  | 0.54 | 17453 |  | 5.29 | 12601 |  | 0.22 | 6634
Null | 81 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | 3438 |  | -0.01 | 3643 |  | 0.7 | 3453 |  | 0.09 | 3348
Baseline | 82 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 83 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3370 |  | -0.01 | 3655 |  | 0.57 | 3204 |  | 0.08 | 2951
Coruña_Jun_2_7_7 | 84 | 47 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 1.11 | 5894 |  | 0.09 | 6108 |  | 1.65 | 5345 |  | 0.17 | 5329
Coruña_Jun_2_6_6 | 85 | 48 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 0.19 | 3802 |  | 0.05 | 5169 |  | 0.47 | 2991 |  | 0.14 | 4685
Coruña_Jun_2_5_5 | 86 | 49 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 0.84 | 5271 |  | 0.01 | 4115 |  | 1.17 | 4389 |  | 0.14 | 4671
Coruña_Jun_2_4_4 | 87 | 50 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 10191 |  | 0.09 | 6246 |  | 2.64 | 7324 |  | 0.3 | 8588
Coruña_Jun_2_3_3 | 88 | 51 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 4.77 | 14214 |  | 0.22 | 9478 |  | 1.35 | 4758 |  | 0.39 | 11094
Coruña_Jun_2_2_2 | 89 | 52 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 4.31 | 13164 |  | 0.26 | 10499 |  | 1.95 | 5949 |  | 0.44 | 12235
Coruña_Jun_2_1_1 | 90 | 53 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 4.48 | 13543 |  | 0.15 | 7630 |  | 3.58 | 9184 |  | 0.5 | 13755
Null | 91 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.02 | 3406 |  | -0.01 | 3742 |  | 0.62 | 3300 |  | 0.08 | 2916
Baseline | 92 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 93 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | -0.01 | 3342 |  | -0.01 | 3750 |  | 0.53 | 3123 |  | 0.08 | 2935
Coruña_Jun_3c_12_12 | 94 | 54 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 0.75 | 5061 |  | 0.05 | 5246 |  | 0.68 | 3415 |  | 0.2 | 6041
Coruña_Jun_3c_11_11 | 95 | 55 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 1.97 | 7842 |  | 0.12 | 6868 |  | 0.79 | 3631 |  | 0.25 | 7356
Coruña_Jun_3c_10_10 | 96 | 56 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 4.29 | 13117 |  | 0.13 | 7102 |  | 3.79 | 9606 |  | 0.26 | 7646
Coruña_Jun_3c_9_9 | 97 | 57 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 3.92 | 12276 |  | 0.18 | 8483 |  | 2.54 | 7127 |  | 0.31 | 8957
Coruña_Jun_3c_8_8 | 98 | 58 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 2.95 | 10067 |  | 0.13 | 7186 |  | 1.84 | 5734 |  | 0.33 | 9430
Null | 99 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.01 | 3383 |  | -0.01 | 3706 |  | 0.58 | 3222 |  | 0.07 | 2868
Baseline | 100 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 101 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | -0.01 | 3351 |  | -0.01 | 3667 |  | 0.57 | 3201 |  | 0.07 | 2862
Coruña_Jun_4_17_17 | 102 | 59 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 0.08 | 3548 |  | 0.04 | 4836 |  | 0.45 | 2968 |  | 0.16 | 5142
Coruña_Jun_4_16_16 | 103 | 60 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 0.75 | 5068 |  | 0.05 | 5142 |  | 0.7 | 3456 |  | 0.22 | 6696
Coruña_Jun_4_15_15 | 104 | 61 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 1.23 | 6166 |  | 0.09 | 6031 |  | 0.74 | 3544 |  | 0.29 | 8379
Coruña_Jun_4_14_14 | 105 | 62 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 1.44 | 6643 |  | 0.17 | 8212 |  | 0.66 | 3385 |  | 0.33 | 9345
Coruña_Jun_4_13_13 | 106 | 63 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 3.04 | 10271 |  | 0.13 | 7145 |  | 2.57 | 7180 |  | 0.34 | 9845
Null | 107 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | -0.01 | 3349 |  | 0 | 3811 |  | 0.64 | 3343 |  | 0.07 | 2785
Baseline | 108 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 109 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | -0.01 | 3333 |  | -0.01 | 3683 |  | 0.57 | 3192 |  | 0.08 | 3005
Coruña_Jul_2_7_7 | 110 | 64 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 0.02 | 3419 |  | 0.01 | 4238 |  | 0.51 | 3083 |  | 0.15 | 4816
Coruña_Jul_2_6_6 | 111 | 65 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 2.45 | 8941 |  | 0.06 | 5524 |  | 3.36 | 8749 |  | 0.18 | 5530
Coruña_Jul_2_5_5 | 112 | 66 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 0.42 | 4323 |  | 0.06 | 5412 |  | 0.61 | 3285 |  | 0.14 | 4661
Coruña_Jul_2_4_4 | 113 | 67 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 2.02 | 7963 |  | 0.21 | 9198 |  | 1.09 | 4233 |  | 0.22 | 6499
Coruña_Jul_2_3_3 | 114 | 68 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 4.26 | 13049 |  | 0.35 | 12586 |  | 1.89 | 5832 |  | 0.34 | 9703
Coruña_Jul_2_2_2 | 115 | 69 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 3.71 | 11791 |  | 0.19 | 8630 |  | 3.18 | 8398 |  | 0.29 | 8492
Coruña_Jul_2_1_1 | 116 | 70 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 8.23 | 22079 |  | 0.64 | 19840 |  | 3.95 | 9932 |  | 0.5 | 13988
Null | 117 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.02 | 3407 |  | -0.01 | 3672 |  | 0.66 | 3375 |  | 0.07 | 2855
Baseline | 118 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 119 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3369 |  | -0.01 | 3759 |  | 0.61 | 3268 |  | 0.08 | 2981
Coruña_Jul_3c__12 | 120 | 71 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 0.74 | 5051 |  | 0.1 | 6507 |  | 0.91 | 3869 |  | 0.15 | 4770
Coruña_Jul_3c__11 | 121 | 72 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 1.83 | 7525 |  | 0.19 | 8715 |  | 1.22 | 4490 |  | 0.23 | 6772
Coruña_Jul_3c__10 | 122 | 73 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 2.85 | 9840 |  | 0.24 | 9875 |  | 1.59 | 5232 |  | 0.32 | 9256
Coruña_Jul_3c__9 | 123 | 74 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 3.56 | 11468 |  | 0.28 | 10944 |  | 1.94 | 5929 |  | 0.38 | 10824
Coruña_Jul_3c__8 | 124 | 75 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 4.06 | 12596 |  | 0.32 | 11826 |  | 2.22 | 6473 |  | 0.42 | 11703
Null | 125 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3352 |  | -0.01 | 3713 |  | 0.72 | 3490 |  | 0.08 | 2883
Baseline | 126 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 127 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.01 | 3396 |  | -0.01 | 3664 |  | 0.64 | 3329 |  | 0.08 | 2964
Coruña_Jul_4_17_17 | 128 | 76 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 3699 |  | 0.04 | 4904 |  | 0.93 | 3918 |  | 0.13 | 4343
Coruña_Jul_4_16_16 | 129 | 77 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 0.85 | 5291 |  | 0.07 | 5771 |  | 1.6 | 5258 |  | 0.13 | 4304
Coruña_Jul_4_15_15 | 130 | 78 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 0.39 | 4260 |  | 0.08 | 5948 |  | 0.89 | 3831 |  | 0.16 | 4999
Coruña_Jul_4_14_14 | 131 | 79 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 0.34 | 4136 |  | 0.08 | 5962 |  | 0.88 | 3817 |  | 0.15 | 4768
Coruña_Jul_4_13_13 | 132 | 80 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 6996 |  | 0.16 | 7830 |  | 1.46 | 4963 |  | 0.21 | 6446
Null | 133 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.01 | 3395 |  | -0.01 | 3710 |  | 0.71 | 3469 |  | 0.08 | 2938
Baseline | 134 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 135 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | -0.01 | 3337 |  | -0.01 | 3657 |  | 0.78 | 3622 |  | 0.07 | 2875
Coruña_Ago_2_7_7 | 136 | 81 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 1.54 | 6873 |  | 0.03 | 4655 |  | 1.78 | 5601 |  | 0.16 | 5142
Coruña_Ago_2_6_6 | 137 | 82 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 5633 |  | 0.1 | 6301 |  | 0.49 | 3038 |  | 0.19 | 5955
Coruña_Ago_2_5_5 | 138 | 83 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 1.57 | 6943 |  | 0.1 | 6491 |  | 1.48 | 5009 |  | 0.16 | 5158
Coruña_Ago_2_4_4 | 139 | 84 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 1.7 | 7229 |  | 0.13 | 7125 |  | 0.32 | 2700 |  | 0.24 | 7200
Coruña_Ago_2_3_3 | 140 | 85 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | 8813 |  | 0.2 | 8799 |  | 0.29 | 2643 |  | 0.29 | 8311
Coruña_Ago_2_2_2 | 141 | 86 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 11560 |  | 0.13 | 7233 |  | 3.14 | 8305 |  | 0.24 | 7231
Coruña_Ago_2_1_1 | 142 | 87 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 8.42 | 22519 |  | 0.35 | 12621 |  | 3.06 | 8164 |  | 0.74 | 20175
Null | 143 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | 3420 |  | -0.01 | 3630 |  | 0.87 | 3803 |  | 0.07 | 2854
Baseline | 144 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 145 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.01 | 3382 |  | -0.01 | 3707 |  | 0.58 | 3216 |  | 0.08 | 3068
Coruña_Ago_4_12_12 | 146 | 88 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 0.16 | 3726 |  | 0.03 | 4547 |  | 0.16 | 2374 |  | 0.15 | 4917
Coruña_Ago_4_11_11 | 147 | 89 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 4056 |  | 0.07 | 5748 |  | -0.22 | 1633 |  | 0.16 | 5160
Coruña_Ago_4_10_10 | 148 | 90 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 2.36 | 8725 |  | 0.12 | 6934 |  | 1.7 | 5443 |  | 0.25 | 7488
Coruña_Ago_4_9_9 | 149 | 91 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 1.84 | 7549 |  | 0.16 | 7853 |  | 0.59 | 3235 |  | 0.21 | 6450
Coruña_Ago_4_8_8 | 150 | 92 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 2.32 | 8650 |  | 0.12 | 6857 |  | 1.62 | 5290 |  | 0.25 | 7467
Null | 151 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.01 | 3388 |  | -0.01 | 3750 |  | 0.68 | 3415 |  | 0.07 | 2862
Baseline | 152 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 153 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | -0.01 | 3343 |  | -0.01 | 3705 |  | 0.64 | 3336 |  | 0.08 | 2937
Coruña_Sep_2_7_7 | 154 | 93 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 4.27 | 13084 |  | 0.2 | 9026 |  | 0.69 | 3432 |  | 0.33 | 9521
Coruña_Sep_2_6_6 | 155 | 94 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 3.65 | 11671 |  | 0.17 | 8092 |  | 0.75 | 3550 |  | 0.28 | 8256
Coruña_Sep_2_5_5 | 156 | 95 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 3.51 | 11338 |  | 0.13 | 7112 |  | 0.97 | 3997 |  | 0.3 | 8729
Coruña_Sep_2_4_4 | 157 | 96 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 9.3 | 24516 |  | 0.25 | 10133 |  | 3.21 | 8451 |  | 0.55 | 15245
Coruña_Sep_2_3_3 | 158 | 97 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 10.92 | 28195 |  | 0.19 | 8571 |  | 4.14 | 10298 |  | 0.64 | 17497
Coruña_Sep_2_2_2 | 159 | 98 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 11.04 | 28469 |  | 0.16 | 7910 |  | 4.29 | 10613 |  | 0.69 | 18820
Coruña_Sep_2_1_1 | 160 | 99 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 11.98 | 30600 |  | 0.06 | 5424 |  | 4.59 | 11194 |  | 0.71 | 19219
Null | 161 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.05 | 3485 |  | -0.01 | 3699 |  | 0.77 | 3602 |  | 0.08 | 3107
Baseline | 162 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 163 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.02 | 3407 |  | -0.01 | 3697 |  | 0.67 | 3396 |  | 0.08 | 3028
Coruña_Sep_4_12_12 | 164 | 100 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 3.76 | 11908 |  | 0.19 | 8590 |  | 1.18 | 4419 |  | 0.27 | 8034
Coruña_Sep_4_11_11 | 165 | 101 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 6.38 | 17880 |  | 0.28 | 10889 |  | 2.18 | 6394 |  | 0.41 | 11536
Coruña_Sep_4_10_10 | 166 | 102 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 8.28 | 22184 |  | 0.33 | 12281 |  | 2.94 | 7912 |  | 0.48 | 13381
Coruña_Sep_4_9_9 | 167 | 103 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 9.09 | 24035 |  | 0.38 | 13310 |  | 3.21 | 8449 |  | 0.48 | 13441
Coruña_Sep_4_8_8 | 168 | 104 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 9.38 | 24693 |  | 0.39 | 13724 |  | 3.57 | 9176 |  | 0.55 | 15071
Null | 169 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.04 | 3461 |  | -0.01 | 3683 |  | 0.78 | 3612 |  | 0.08 | 3113
Baseline | 170 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 171 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3327 |  | -0.01 | 3612 |  | 0.66 | 3383 |  | 0.08 | 3036
Coruña_Oct_2_7_7 | 172 | 105 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 5.34 | 15511 |  | 0.55 | 17631 |  | 1.75 | 5544 |  | 0.56 | 15321
Coruña_Oct_2_6_6 | 173 | 106 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 5.3 | 15418 |  | 0.51 | 16687 |  | 1.74 | 5531 |  | 0.35 | 10014
Coruña_Oct_2_5_5 | 174 | 107 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 5.12 | 15007 |  | 0.49 | 16211 |  | 1.53 | 5102 |  | 0.37 | 10464
Coruña_Oct_2_4_4 | 175 | 108 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 5.01 | 14752 |  | 0.46 | 15312 |  | 1.4 | 4855 |  | 0.36 | 10132
Coruña_Oct_2_3_3 | 176 | 109 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 6.53 | 18211 |  | 0.54 | 17444 |  | 1.96 | 5961 |  | 0.44 | 12234
Coruña_Oct_2_2_2 | 177 | 110 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 9.07 | 23989 |  | 0.41 | 14142 |  | 3.18 | 8388 |  | 0.56 | 15467
Coruña_Oct_2_1_1 | 178 | 111 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 10.37 | 26944 |  | 0.1 | 6469 |  | 3.97 | 9966 |  | 0.58 | 16061
Null | 179 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | 3432 |  | -0.01 | 3675 |  | 0.83 | 3718 |  | 0.09 | 3207
Baseline | 180 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 181 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | -0.01 | 3345 |  | -0.01 | 3718 |  | 0.73 | 3521 |  | 0.08 | 2955
Coruña_Oct_4_12_12 | 182 | 112 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 6.95 | 19167 |  | 0.69 | 21218 |  | 2.85 | 7740 |  | 0.42 | 11723
Coruña_Oct_4_11_11 | 183 | 113 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 6.93 | 19130 |  | 0.7 | 21518 |  | 2.88 | 7792 |  | 0.48 | 13407
Coruña_Oct_4_10_10 | 184 | 114 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 7.15 | 19634 |  | 0.7 | 21549 |  | 3.04 | 8106 |  | 0.46 | 12913
Coruña_Oct_4_9_9 | 185 | 115 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 7.62 | 20695 |  | 0.74 | 22338 |  | 3.23 | 8492 |  | 0.45 | 12633
Coruña_Oct_4_8_8 | 186 | 116 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 7.65 | 20769 |  | 0.72 | 22028 |  | 3.12 | 8279 |  | 0.51 | 14115
Null | 187 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 3579 |  | -0.01 | 3608 |  | 0.73 | 3514 |  | 0.09 | 3208
Baseline | 188 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 189 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3324 |  | -0.01 | 3628 |  | 0.62 | 3291 |  | 0.08 | 2940
Coruña_Nov_2_7_7 | 190 | 117 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 6.26 | 17602 |  | 0.64 | 19879 |  | 2.94 | 7922 |  | 0.38 | 10796
Coruña_Nov_2_6_6 | 191 | 118 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 6.41 | 17944 |  | 0.65 | 20259 |  | 2.94 | 7912 |  | 0.34 | 9826
Coruña_Nov_2_5_5 | 192 | 119 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 6.47 | 18075 |  | 0.67 | 20651 |  | 2.87 | 7785 |  | 0.36 | 10228
Coruña_Nov_2_4_4 | 193 | 120 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 5.72 | 16363 |  | 0.58 | 18321 |  | 2.2 | 6448 |  | 0.39 | 10952
Coruña_Nov_2_3_3 | 194 | 121 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 5.88 | 16745 |  | 0.63 | 19609 |  | 1.98 | 6002 |  | 0.38 | 10684
Coruña_Nov_2_2_2 | 195 | 122 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 6.83 | 18884 |  | 0.59 | 18619 |  | 2.3 | 6646 |  | 0.41 | 11625
Coruña_Nov_2_1_1 | 196 | 123 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 8.23 | 22073 |  | 0.37 | 13217 |  | 3.15 | 8338 |  | 0.52 | 14289
Null | 197 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | 3428 |  | -0.01 | 3714 |  | 0.65 | 3363 |  | 0.09 | 3205
Baseline | 198 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 199 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.05 | 3476 |  | -0.01 | 3660 |  | 0.58 | 3211 |  | 0.08 | 2898
Coruña_Nov_4_12_12 | 200 | 124 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 8.68 | 23101 |  | 0.84 | 25053 |  | 5.66 | 13323 |  | 0.45 | 12656
Coruña_Nov_4_11_11 | 201 | 125 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 7.77 | 21033 |  | 0.79 | 23751 |  | 3.77 | 9579 |  | 0.44 | 12230
Coruña_Nov_4_10_10 | 202 | 126 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 7.36 | 20109 |  | 0.82 | 24470 |  | 3.14 | 8313 |  | 0.45 | 12478
Coruña_Nov_4_9_9 | 203 | 127 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 7.61 | 20678 |  | 0.79 | 23626 |  | 3.24 | 8509 |  | 0.48 | 13358
Coruña_Nov_4_8_8 | 204 | 128 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 8.01 | 21580 |  | 0.93 | 27089 |  | 3.91 | 9850 |  | 0.48 | 13432
Null | 205 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.05 | 3472 |  | -0.01 | 3585 |  | 0.78 | 3615 |  | 0.09 | 3317
Baseline | 206 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 207 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.04 | 3447 |  | -0.01 | 3620 |  | 0.68 | 3420 |  | 0.08 | 2944
sw | 208 | 11 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 3.49 | 11296 |  | 0.01 | 4154 |  | 0.52 | 3092 |  | 0.38 | 10677
sw | 209 | 12 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 3.48 | 11287 |  | 0.02 | 4313 |  | 0.58 | 3210 |  | 0.39 | 11088
sw | 210 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 3.56 | 11463 |  | 0.01 | 4202 |  | 0.55 | 3167 |  | 0.38 | 10861
Null | 211 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | 3423 |  | -0.01 | 3607 |  | 0.72 | 3487 |  | 0.09 | 3139
Baseline | 212 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 213 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.03 | 3425 |  | -0.01 | 3600 |  | 0.64 | 3331 |  | 0.08 | 2901
RMN Low | 214 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 0.09 | 3562 |  | 0.03 | 4677 |  | -0.61 | 856 |  | 0.1 | 3493
RMN High | 215 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 14.91 | 37273 |  | 0.46 | 15326 |  | 7.96 | 17912 |  | 0.99 | 26552
Null | 216 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.06 | 3500 |  | -0.01 | 3536 |  | 0.68 | 3421 |  | 0.08 | 3079
Baseline | 217 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 218 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | -0.01 | 3344 |  | -0.01 | 3571 |  | 0.62 | 3300 |  | 0.08 | 2955
Patrón 5 | 219 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 17.59 | 43355 |  | 1.51 | 41797 |  | 20.1 | 42087 |  | 1.42 | 37544
Null | 220 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.06 | 3493 |  | -0.02 | 3432 |  | 0.69 | 3428 |  | 0.07 | 2788
Rec 8 | 221 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 10.45 | 27125 |  | 11.44 | 290449 |  | -0.06 | 1951 |  | 0.09 | 3297
Rec 9 | 222 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 0 |  | 10.28 | 26743 |  | -0.03 | 3181 |  | -0.09 | 1890 |  | 0.08 | 2953
Null | 223 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.07 | 3516 |  | 0 | 3775 |  | 0.59 | 3242 |  | 0.08 | 3046
Baseline | 224 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915
Null | 225 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.04 | 3456 |  | -0.01 | 3580 |  | 0.57 | 3201 |  | 0.08 | 3091
Drift | 226 | 18 | DRIF | 0 | 0 | 0 |  | 21.96 | 53314 |  | 1.9 | 51434 |  | 25.7 | 53227 |  | 1.75 | 46198
Null | 227 | 0 | NULL | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 3594 |  | -0.02 | 3408 |  | 0.73 | 3509 |  | 0.07 | 2715
End | 228 | 0 | END | 0 | 0 | 0 |  | -0.02 | 3318 |  | -0.01 | 3562 |  | 0.57 | 3197 |  | 0.08 | 2915